## Лот №1
Лот №1. Раходные лабораторные материалы, лабораторная посуда
№ п/п | Наименование МТР | Характеристики, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Пробирка для микропроб 1,5 мл (Эппендорфа) с делениями (500 шт./уп.) | 2 упаковки по 500 шт. | шт | 1000 | 2026-06-30
2 | Трубка силиконовая 6х1,5 | Трубка силиконовая 6х1,5 | м | 10 | 2026-06-30
3 | Трубка силиконовая ТСМ-4/7 1,5мм | Трубка силиконовая ТСМ-4/7 1,5мм | м | 10 | 2026-06-30
4 | Трубка индикаторная ТИ-керосин-4,0 250..4000мг/м3 D4,5мм | Паспорт | шт | 10 | 2026-06-30

## Лот №2
Лот №2. Запчасти и расходные материалы к лабораторному оборудованию
№ п/п | Наименование МТР | Характеристики, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Камера резиновая для отбора проб газа | Камера резиновая для отбора проб газа | шт. | 25 | 2026-06-30
2 | Колонка насадочная, 3м х 2,1мм (внутр. диаметр), NaX 80/100 | К хроматографу Кристалл 5000.2, Зав. №2352155, 2023 года изготовления | шт. | 1 | 2026-06-30
3 | Микрошприц SGE-Chromatec-02-10 мкл | Действующая метрологическая поверка | шт. | 3 | 2026-06-30

## Лот №3
Лот №3. Реактивы
№ п/п | Наименование МТР | Характеристики, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Нефрас С2 80/120 -0,7 кг ст. бут. | Паспорт | кг | 2.1 | 2026-06-30
2 | Ксилол нефтяной А ГОСТ 9410-78 | Марка А паспорт | кг | 2.7 | 2026-06-30
3 | Алюминий сернокислый 18-водный ч.д.а. ГОСТ 3758-75, кг | Паспорт | кг | 0.2 | 2026-06-30
4 | Аммиак водный ос.ч. ГОСТ 24147-80, КГ | Паспорт | кг | 0.9 | 2026-06-30
5 | Аммоний азотнокислый х.ч. ГОСТ 22867-77, кг | Паспорт | кг | 6 | 2026-06-30
6 | Аммоний молибденовокислый х.ч. ГОСТ 3765-78, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-06-30
7 | Аммоний надсернокислый ч.д.а. ГОСТ 20478-75, кг | Паспорт | кг | 0.5 | 2026-06-30
8 | Аммоний сернокислый х.ч. ГОСТ 3769-78, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-06-30
9 | Аммоний хлористый х.ч. ГОСТ 3773-72, кг | Паспорт | кг | 0.5 | 2026-06-30
10 | Ацетон ос.ч. ТУ 2633-039-44493179-00, кг | Паспорт | кг | 4 | 2026-06-30
11 | Гидроксиламин солянокислый ч.д.а. ГОСТ 5456-79, кг | Паспорт | кг | 0.05 | 2026-06-30
12 | Диметилглиоксим ч.д.а. ГОСТ 5828-77, КГ | Паспорт | кг | 0.05 | 2026-06-30
13 | 1,5-Дифенилкарбазид ч.д.а. ТУ 6-09-07-1672-89, кг | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-06-30
14 | Дифенилкарбазон ч.д.а. ТУ 6-09-5215-85, кг | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-06-30
15 | Изооктан ос.ч. ТУ 2631-131-44493179-09, КГ | Паспорт | кг | 0.7 | 2026-06-30
16 | Изопропанол ос.ч. ТУ 2632-121-44493179-08, КГ | Паспорт | кг | 2.4 | 2026-06-30
17 | Индикатор бромфеноловый синий ч.д.а. ТУ 6-09-1058-76, кг | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-06-30
18 | Калий хлористый х.ч. ГОСТ 4234-77, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-06-30
19 | Кислота азотная Panreac 8.09.00541-, шт, бутылка 1 л | Паспорт | кг | 0.5 | 2026-06-30
20 | Кислота ортофосфорная х.ч. ГОСТ 6552-80, кг | Паспорт | кг | 1.7 | 2026-06-30
21 | Кислота сульфосалициловая ч. ГОСТ 4478-78, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-06-30
22 | Кислота уксусная ледяная х.ч. ГОСТ 61-75, кг | Паспорт | кг | 1 | 2026-06-30
23 | Метиловый красный ч.д.а. ТУ 6-09-5169-84, кг | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-06-30
24 | Мурексид ч.д.а. ТУ 6-09-13-945-94, кг | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-06-30
25 | Натрий гидроокись х.ч. ГОСТ 4328-77, кг | Паспорт | кг | 1 | 2026-06-30
26 | Натрий надсернокислый ч.д.а. ТУ-6-09-2869-78, кг | Паспорт | кг | 0.2 | 2026-06-30
27 | Натрий углекислый х.ч. ГОСТ 83-79, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-06-30
28 | Ртуть (II) азотнокислая 1-водная х.ч. ГОСТ 4520-78, кг | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-06-30
29 | Ртуть (II) сернокислая ч.д.а. ТУ 2624-004-48438881-2007, кг | Паспорт | кг | 0.05 | 2026-06-30
30 | Тиомочевина х.ч. ГОСТ 6344-73, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-06-30
31 | Толуол ос.ч. ГОСТ 5789-78, кг | Паспорт | кг | 2.58 | 2026-06-30
32 | Реактив Фишера Аква М-Кулон AG 836 500мл | Паспорт | шт | 3 | 2026-06-30
33 | Гексан для хроматографии нормализованный, квалификации «ОСЧ» (особо чистый). Торговая марка КРИОХРОМ. | Продукт должен соответствовать требованиям ТУ 2631-001-54260861-2013 и требованиям для гексана нормализованного (сорт 1н) ООО"КРИОХИМ" Паспорт | кг | 1.2 | 2026-06-30
34 | Кислота серная ос.ч. 11-5 ГОСТ 14262-78, кг | Паспорт | кг | 1.8 | 2026-06-30
35 | Кислота серная ос.ч. 11-5 ГОСТ 14262-78, кг | Паспорт | кг | 5.4 | 2026-06-30

## Лот №4
Лот №4. Поверочные газовые смеси, стандартные образцы газовых смесей
№ п/п | Наименование МТР | Характеристики, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | ПГС [ ГСО 12337-2023, 2 разряд ] : этантиол [C2H5SH] (4 mg/m3) + 2-пропантиол (изопропантиол) [i-C3H7SH] (4 mg/m3) + сероводород [H2S] (4 mg/m3) + азот [N2] (ост.), 4 дм3 Баллон: LWM-4-150 [алюминий, 4 дм3]; Вентиль: ВС-16 [нержавеющая сталь, DIN 6] | Паспорт или сертификат Атесстованные значения предоставить в следующих единицах измерения: мг/м3 и массовая доля, % | шт. | 1 | 2026-06-30
2 | Образец ГСО ПГС 10538-2014 Сероводород и тиолы в азоте. Массовая концентрация каждого компонента должна быть 16 мг/м3. СО должен содержать следующие серосодержащие компоненты: сероводород H2S, метантиол CH3SH, этантиол C2H5SH, изопропантиол i-C3H7SH Баллон объемом 4л | Паспорт или сертификат Атесстованные значения предоставить в следующих единицах измерения: мг/м3 и массовая доля, % | шт. | 1 | 2026-06-30
3 | ПГС [ ГСО 12337-2023, 2 разряд ] : этантиол [C2H5SH] (40 mg/m3) + 2-пропантиол (изопропантиол) [i-C3H7SH] (40 mg/m3) + сероводород [H2S] (40 mg/m3) + азот [N2] (ост.), 4 дм3 Баллон: LWM-4-150 [алюминий, 4 дм3]; Вентиль: ВС-16 [нержавеющая сталь, DIN 6] | Паспорт или сертификат Атесстованные значения предоставить в следующих единицах измерения: мг/м3 и массовая доля, % | шт. | 1 | 2026-06-30

## Лот №5
Лот №5. Стандартные образцы
№ п/п | Наименование МТР | Характеристики, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Образец ГСО 8943-2008 ГК-ДНП 35..70 КПА 400 МЛ | Паспорт | шт. | 9 | 2026-06-30
2 | Образец ГСО 8526-2004 ДНП-40-ЭК 42..49кПа 1000мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-06-30
3 | Образец ГСО 8941-2008 ГК-П, желательная плотность 0,750 г/см3 | Паспорт | шт. | 2 | 2026-06-30
4 | Образец ГСО 9324-2009 СТ-НП-В 1,0..2,0 ПРОЦ 250 МЛ | Паспорт | шт. | 2 | 2026-06-30
5 | Образец ГСО 8945-2008 ГК-МП 0,003..0,010% 0,250дм3 | Паспорт | шт. | 9 | 2026-06-30
6 | Образец ГСО 11735-2021 S СНП-СХ 150 мг/кг 100 мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-06-30
7 | Образец ГСО 11735-2021 S СНП-СХ 200 мг/кг 100 мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-06-30
8 | Образец ГСО 9498-2009 РЭВ-2-ЭК 1,5..2,5мм2/с; 1,2..2,0МПа 100 мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-06-30
9 | Образец ГСО 9499-2009 РЭВ-5-ЭК кин.: 3,5-6,5мм2/с; дин.: 2,8-5,2 мПа при 20С 100 мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-06-30
10 | Образец ГСО 9501-2009 РЭВ-20-ЭК 15,0..25,0мм2/с, 13,5..22,5мПас 20град.С; 7,0..12,0мм2/с 40град.С; 5,0..9,0мм2/с | Паспорт | шт. | 1 | 2026-06-30
11 | Образец СО 7945-2001 ТЗ-1 т.т. -48град.С, т.з.-51град.С 50 МЛ | Паспорт | шт. | 12 | 2026-06-30
12 | Образец ГСО 7946-2001 ТЗ-2 т.т -26,5; т.з. 29,5 ГРАД ЦЕЛЬС 50 МЛ | Паспорт | шт. | 12 | 2026-06-30
13 | Образец ГСО 9654-2010 HCl состав раствора 0,099..0,11моль/дм3 250мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-06-30
14 | Образец ГСО 10912-2017 минеральный состав воды МСВ В 0..45 мг/дм3 250 мг | Паспорт | шт. | 3 | 2026-06-30
15 | Образец ГСО 7753-2000 NO2− состав раствора 1,0г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-06-30
16 | Образец ГСО 9283-2008 общая минерализация 47500..52500мг/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-06-30
17 | Образец ГСО 7015-93 NH4+ 15К-1 0,95..1,05 г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-06-30
18 | Образец ГСО 8461-2003 CH3OH состав раствора 1мг/см3 5 мл | 1 упаковка-10 шт. Паспорт | шт. | 10 | 2026-06-30
19 | Образец ГСО 6687-93 Cl- 6687-93 1г/дм3 5 мл | 2 упаковки по 5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-06-30
20 | Образец ГСО 6690-93 Cd2+ 1К-1 1,0г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-06-30
21 | Образец ГСО 7683-99 SO42- состав раствора 1г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-06-30
22 | Образец ГСО 7820-2000 нитрат-ион состав раствора 1,0г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-06-30
23 | Образец ГСО 7837-2000 ионы цинка НК-ЭК 1,0г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-06-30
24 | Образец ГСО 8048-94 ХПК и БПК не менее 201мг/дм3 и 117мг/дм3 0,2г | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-06-30
25 | Образец ГСО 8062-94/8064-94 Na+ 17К 0,095..0,105 г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-06-30
26 | Образец ГСО 9285-2009 общая щелочность воды 1000ммоль/дм3 15мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-06-30
27 | Образец ГСО 8714-2005 С6Н5ОН состав раствора 1г/дм3 5 мл | Паспорт | шт. | 5 | 2026-06-30
28 | Стандарт-титр Азотная кислота 0,1Н ТУ 2642-001-33813273-97 | 1 упаковка-10 шт. Паспорт | шт. | 10 | 2026-06-30
29 | Стандарт-титр Кислота щавелевая 0,1Н ТУ 20.59-046-79640352-2018, упаковка 10шт | 1 упаковка-10 шт. Паспорт | шт. | 10 | 2026-06-30