## Лот №1
Лот №1. Раходные лабораторные материалы, лабораторная посуда
№ п/п | Наименование МТР | Характеристики, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Бумага фильтровальная МЕЛИОР ХХI Белая лента D5,5см | 6 упаковок по 100 шт. | шт | 600 | 2026-09-30
2 | Бумага фильтровальная МЕЛИОР ХХI Белая лента D7см | 6 упаковок по 100 шт. | шт | 600 | 2026-09-30
3 | Фильтр бумажный МЕЛИОР ХХI Белая лента D15см | 6 упаковок по 100 шт. | шт | 600 | 2026-09-30
4 | Бумага фильтровальная МЕЛИОР ХХI Красная лента D5,5см | 6 упаковок по 100 шт. | шт | 600 | 2026-09-30
5 | Бумага фильтровальная МЕЛИОР ХХI красная лента D7см | 6 упаковок по 100 шт. | шт | 600 | 2026-09-30
6 | Бумага фильтровальная МЕЛИОР ХХI красная лента D15см | 6 упаковок по 100 шт. | шт | 600 | 2026-09-30
7 | Бумага фильтровальная МЕЛИОР ХХI Синяя лента D5,5см | 6 упаковок по 100 шт. | шт | 600 | 2026-09-30
8 | Бумага фильтровальная МЕЛИОР ХХI Синяя лента D7см | 6 упаковок по 100 шт. | шт | 600 | 2026-09-30
9 | Фильтр бумажный МЕЛИОР ХХI Синяя лента D15см | 6 упаковок по 100 шт. | шт | 600 | 2026-09-30
10 | Бутылка 12009170 | Бутылка узкогорлая градуированная 2000 мл, полиэтилен Диаметр горловины 23 мм | шт | 5 | 2026-09-30
11 | Бутылка Kartell 1603 | Бутыль узкогорлая, градуированная,1000 мл, из полипропилена Высота 224 мм Диаметр горловины 23 мм Диаметр 95 мм | шт | 20 | 2026-09-30
12 | Виала 2мл прозрачное стекло с завинчив. крышкой и септой PTFE/Sil Хроматэк , упаковка 100шт | Виала 2мл прозрачное стекло с завинчив. крышкой и септой PTFE/Sil Хроматэк 15 упаковок по 100 шт. | шт | 1500 | 2026-09-30
13 | Воронка В-25-38 ХС ГОСТ 25336-82 | Воронка В-25-38 ХС ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 2026-09-30
14 | Воронка В-75-110 ТС ГОСТ 25336-82 | Воронка В-75-110 ТС ГОСТ 25336-82 | шт | 5 | 2026-09-30
15 | Воронка делительная цилиндрическая ВД-1-10 (14/23) | Воронка делительная цилиндрическая ВД-1-10 (14/23) | шт | 10 | 2026-09-30
16 | Колба 1-100-2 ГОСТ 25336-82 | Поверка, сведения во ФГИС АРШИН Заводской, серийный номер или другое буквенно-цифровое обозначение, идентифицирующие каждый экземпляр(ст. 1 496-ФЗ) | шт | 5 | 2026-09-30
17 | Колба Кн-1-100-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 | Поверка, сведения во ФГИС АРШИН Заводской, серийный номер или другое буквенно-цифровое обозначение, идентифицирующие каждый экземпляр(ст. 1 496-ФЗ) | шт | 5 | 2026-09-30
18 | Колба мерная 1-100-1 | Поверка, сведения во ФГИС АРШИН Заводской, серийный номер или другое буквенно-цифровое обозначение, идентифицирующие каждый экземпляр(ст. 1 496-ФЗ) | шт | 10 | 2026-09-30
19 | Колба мерная 2-2000-2 ГОСТ 1770-74 | Поверка, сведения во ФГИС АРШИН Заводской, серийный номер или другое буквенно-цифровое обозначение, идентифицирующие каждый экземпляр(ст. 1 496-ФЗ) | шт | 2 | 2026-09-30
20 | Пипетка градуированная 2-1-2-2 ГОСТ 29227-91 | Поверка, сведения во ФГИС АРШИН Заводской, серийный номер или другое буквенно-цифровое обозначение, идентифицирующие каждый экземпляр(ст. 1 496-ФЗ) | шт | 5 | 2026-09-30
21 | Стаканчик для взвешивания СН-54/9 ГОСТ 25336-82 | Стаканчик для взвешивания СН-54/9 ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 2026-09-30
22 | Стаканчик СВ-34/12 ГОСТ 25336-82 | Стаканчик СВ-34/12 ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 2026-09-30
23 | Набор ЛАРХВ SKA-30 | Набор ЛАРХВ SKA-30 | шт | 1 | 2026-09-30
24 | Бутылка-дозатор 1000мл полиэтилен (чашечка 50мл РМР) kartell | Бутылка-дозатор 1000мл полиэтилен (чашечка 50мл РМР) kartell | шт. | 2 | 2026-09-30

## Лот №2
Лот №2. Запчасти и расходные материалы к лабораторному оборудованию
№ п/п | Наименование МТР | Характеристики, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Кран шаровый для пробоотборника ПГО-100, рабочее давление 5-6 мПа | Кран шаровый для пробоотборника ПГО-100, рабочее давление 5-6 мПа | шт. | 10 | 2026-09-30
2 | Колонка CR-1 214.6.901.709 | К хроматографу Кристалл 5000.2, Зав. № 2052138, 2020 года изготовления | шт. | 1 | 2026-09-30
3 | Колонка CR-5 214.6.903.805 | К хроматографу Кристалл 5000.2, Зав. № 2452550, 2024 года изготовления | шт. | 1 | 2026-09-30
4 | Колонка CR-5 383-4207 | К хроматографу Кристалл 5000.2, Зав. № 2452550, 2024 года изготовления | шт. | 1 | 2026-09-30
5 | Кран шар. DN 4,2 PN 41,3 VH86A-3B-D-4T-PK-S нерж.ст. ручн.,муфтовый обжимное под трубку B | Кран шар. DN 4,2 PN 41,3 VH86A-3B-D-4T-PK-S нерж.ст. ручн.,муфтовый обжимное под трубку B | шт. | 4 | 2026-09-30
6 | Наконечник BIOHIT (200 мкл) нестерил., без фильтра, россыпь (LH-B790204) 960 шт/упак | Наконечник BIOHIT (200 мкл) нестерил., без фильтра, россыпь (LH-B790204) 960 шт/упак | шт. | 960 | 2026-09-30
7 | Наконечник для дозаторов 0,1-10 мкл Optifit Биохит 790014 | Наконечник для дозаторов 0,1-10 мкл Optifit Биохит 790014 | шт. | 1000 | 2026-09-30
8 | Пневмодроссель Camozzi RFO 352-M5 | Пневмодроссель Camozzi RFO 352-M5 | шт. | 2 | 2026-09-30
9 | Сушилка Perma Pure 742312010061 EST Analytical | Сушилка Perma Pure 742312010061 EST Analytical | шт. | 1 | 2026-09-30
10 | Термометр сопротивления Pt-100 STARDist ORBIS BV 919123 | Термометр сопротивления Pt-100 STARDist ORBIS BV 919123 | шт. | 1 | 2026-09-30
11 | Цилиндр с основанием для аппарата ORBIS STARDist | Цилиндр с основанием для аппарата ORBIS STARDist | шт. | 2 | 2026-09-30
12 | Электрод амальгамный для анализатора вольтамперометрического TA-Lab произв-ль ООО НПП Томьаналит | Электрод амальгамный для анализатора вольтамперометрического TA-Lab произв-ль ООО НПП Томьаналит | шт. | 10 | 2026-09-30
13 | Электрод хлорсеребряный ХСЭ ТА-Lab | Электрод хлорсеребряный ХСЭ ТА-Lab | шт. | 10 | 2026-09-30
14 | Трубки индикаторные на керосин С-2-ТИ-керосин 250..4000 мг/м3 D6,00мм | Паспорт | шт. | 10 | 2026-09-30
15 | Трубка индикаторная Этиленгликоль 3..40мг/м3 Kitagawa 232SB | Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
16 | Колонка М ss316 2х2000 мм Hayesep R 80/100меш | К хроматографу Кристалл 5000.2, Зав. № 854025, 2008 года изготовления | шт. | 1 | 2026-09-30
17 | Микрошприц SGE-Chromatec-02-10 мкл | Действующая метрологическая поверка | шт. | 3 | 2026-09-30
18 | Пробка резиновая тип 1-1 | Пробка резиновая тип 1-1 | шт. | 6000 | 2026-09-30
19 | Ареометр АНТ-1 890-950 | Паспорт Дейтвующая поверка | шт. | 1 | 2026-09-30
20 | Вискозиметр ВПЖ-2 0,99 | Паспорт Дейтвующая поверка | шт. | 1 | 2026-09-30
21 | Колонка Agilent GS-GasPro 30мх0,32мм 113-4332 | К хроматографу Кристалл 5000.2, Зав. № 20054118, 2005 года изготовления | шт. | 1 | 2026-09-30
22 | Колонка М 3х3000 мм 10 % ТБЦЭБ на Полихроме-1 0,25/0,5 мм | К хроматографу Кристалл 5000.2, Зав. №2352155, 2023 года изготовления | шт. | 1 | 2026-09-30
23 | Крышка 1.1-20 | Крышка 1.1-20 | шт. | 100 | 2026-09-30
24 | Микрошприц SGE-Chromatec-02-10 мкл | Действующая метрологическая поверка | шт. | 3 | 2026-09-30
25 | Микрошприц SGE-Chromatec-03-100мкл, газоплотный, фиксированная игла | Действующая метрологическая поверка | шт. | 2 | 2026-09-30
26 | Микрошприц SGE-Chromatec-05-1 мл | Действующая метрологическая поверка | шт. | 1 | 2026-09-30
27 | Пробирка коническая (центрифужная) 15 мл ПП с винтовой крышкой, уплотнительным кольцом, градуированная, стерильная | Пробирка коническая (центрифужная) 15 мл ПП с винтовой крышкой, уплотнительным кольцом, градуированная, стерильная | шт. | 50 | 2026-09-30
28 | Пробка ППВ-12 | Пробка ППВ-12 | шт. | 100 | 2026-09-30
29 | Стакан низкий 50 мл с носиком и шкалой, ПП (полипропилен) | Стакан низкий 50 мл с носиком и шкалой, ПП (полипропилен) | шт. | 5 | 2026-09-30
30 | Трубка медная каппилярная 1/8" Хроматэк-Кристалл 5000 исп. 2(6) | К хроматографу Кристалл 5000.2, Зав. № 2452550, 2024 года изготовления | шт. | 5 | 2026-09-30

## Лот №3
Лот №3. Реактивы
№ п/п | Наименование МТР | Характеристики, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Нефрас С2 80/120 -0,7 кг ст. бут. | Паспорт | кг | 2.1 | 2026-09-30
2 | Нефрас С2 80/120 -0,7 кг ст. бут. | Паспорт | кг | 2.1 | 2026-09-30
3 | Ксилол нефтяной А ГОСТ 9410-78 | Марка А паспорт | кг | 2.7 | 2026-09-30
4 | Ксилол нефтяной А ГОСТ 9410-78 | Марка А паспорт | кг | 2.7 | 2026-09-30
5 | Акридиновый желтый ч.д.а. ТУ 6-09-2603-78, кг | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-09-30
6 | Ацетон ос.ч. ТУ 2633-039-44493179-00, кг | Паспорт | кг | 4 | 2026-09-30
7 | Бензимидазол ч.д.а. ТУ 6-09-08-1974-88, кг | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-09-30
8 | Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88, КГ | Паспорт | кг | 1 | 2026-09-30
9 | 8,8-Дихинолилдисульфид ч.д.а. ТУ 6-09-16-907-84, кг | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-09-30
10 | Изооктан ос.ч. ТУ 2631-131-44493179-09, КГ | Паспорт | кг | 0.7 | 2026-09-30
11 | Изопропанол ос.ч. ТУ 2632-121-44493179-08, КГ | Паспорт | кг | 2.4 | 2026-09-30
12 | Калий йодистый х.ч. ГОСТ 4232-74, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
13 | Калий марганцовокислый х.ч. ГОСТ 20490-75, кг | Паспорт | кг | 0.05 | 2026-09-30
14 | Кислота азотная ос.ч. 18-4 ГОСТ 11125-84, кг | Паспорт | кг | 1.4 | 2026-09-30
15 | Кислота салициловая фармацевтическая имп. CAS 69-72-7, КГ | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
16 | Кобальт хлористый 6-водный ч.д.а. ГОСТ 4525-77, КГ | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
17 | Люмокупферон ч.д.а. | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-09-30
18 | Натрий гидроокись х.ч. ГОСТ 4328-77, кг | Паспорт | кг | 1 | 2026-09-30
19 | Натрий углекислый кислый х.ч. ГОСТ 4201-79, кг | Паспорт | кг | 1 | 2026-09-30
20 | Пентан х.ч. ТУ 2631-139-44493179-11, кг | Паспорт | кг | 0.6 | 2026-09-30
21 | Ртуть (I) азотнокислая 2-водная ч.д.а. ГОСТ 4521-78 | Паспорт | г | 50 | 2026-09-30
22 | Ртуть (II) азотнокислая 1-водная х.ч. ГОСТ 4520-78, кг | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-09-30
23 | Ртуть (II) сернокислая ч.д.а. ТУ 2624-004-48438881-2007, кг | Паспорт | кг | 0.05 | 2026-09-30
24 | Толуол ос.ч. ГОСТ 5789-78, кг | Паспорт | кг | 2.58 | 2026-09-30
25 | Хром (VI) оксид ЧДА | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
26 | Цетан эталонный (гексадекан) ГОСТ 12525-85, кг | Паспорт | кг | 1 | 2026-09-30
27 | Бумага индикаторная свинцовая ТУ 2642-054-23050963-2008, упаковка 100 шт | Паспорт | шт | 100 | 2026-09-30
28 | Реактив Фишера Аква М-Кулон AG 836 500мл | Паспорт | шт | 3 | 2026-09-30
29 | Уголь активный БАУ-А ГОСТ 6217-74, КГ | Паспорт | кг | 0.5 | 2026-09-30
30 | Аммиак водный ос.ч. ГОСТ 24147-80, КГ | Паспорт | кг | 0.9 | 2026-09-30
31 | Аммоний надсернокислый ч.д.а. ГОСТ 20478-75, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
32 | Ацетон ос.ч. ТУ 2633-039-44493179-00, кг | Паспорт | кг | 4 | 2026-09-30
33 | Диметилглиоксим ч.д.а. ГОСТ 5828-77, КГ | Паспорт | кг | 0.05 | 2026-09-30
34 | 1,5-Дифенилкарбазид ч.д.а. ТУ 6-09-07-1672-89, кг | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-09-30
35 | Известь натронная технический , кг | Паспорт | кг | 1 | 2026-09-30
36 | Изооктан ос.ч. ТУ 2631-131-44493179-09, КГ | Паспорт | кг | 0.7 | 2026-09-30
37 | Изопропанол ос.ч. ТУ 2632-121-44493179-08, КГ | Паспорт | кг | 2.4 | 2026-09-30
38 | Индикатор метиленовый голубой ч.д.а. ТУ 6-09-40-5171-84, КГ | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-09-30
39 | Калий роданистый х.ч. ГОСТ 4139-75, кг | Паспорт | кг | 0.05 | 2026-09-30
40 | Кислота соляная х.ч. ГОСТ 3118-77, кг | Паспорт | кг | 1.2 | 2026-09-30
41 | Кислота сульфаминовая х.ч. ТУ 6-09-2437-79, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
42 | Кислота сульфосалициловая ч. ГОСТ 4478-78, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
43 | Кофеин имп. CAS 58-08-2, кг | Паспорт | кг | 0.05 | 2026-09-30
44 | 8-Меркаптохинолинат натрия ч.д.а. ТУ 20.59.52-028-98592386-2021, КГ | Паспорт | кг | 0.002 | 2026-09-30
45 | Магний азотнокислый 6-водный ч.д.а. ГОСТ 11088-75, кг | Паспорт | кг | 0.05 | 2026-09-30
46 | Магний сернокислый 7-водный х.ч. ГОСТ 4523-77, кг | Паспорт | кг | 0.05 | 2026-09-30
47 | Марганец сернокислый 5-водный ч.д.а. ГОСТ 435-77, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
48 | Медь (II) сернокислая 5-водная ч.д.а. ГОСТ 4165-78, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
49 | Натрий гидроокись х.ч. ГОСТ 4328-77, кг | Паспорт | кг | 1 | 2026-09-30
50 | Натрий салициловокислый х.ч. ГОСТ 17628-72, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
51 | Натрий сернистый 9-водный ч.д.а. ГОСТ 2053-77, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
52 | Натрий фосфорнокислый 12-водный ч.д.а. ГОСТ 9337-79, КГ | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
53 | Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный ч.д.а. ГОСТ 4172-76, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
54 | Нафтоловый зеленый Б ТУ 6-09-3542-84, КГ | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-09-30
55 | Реактив Грисса ч.д.а. ТУ 6-09-3569-86, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
56 | Ртуть (II) азотнокислая 1-водная х.ч. ГОСТ 4520-78, кг | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-09-30
57 | Ртуть (II) сернокислая ч.д.а. ТУ 2624-004-48438881-2007, кг | Паспорт | кг | 0.05 | 2026-09-30
58 | Ртуть хлористая х.ч. ТУ 2624-001-48438881-98, кг | Паспорт | кг | 0.025 | 2026-09-30
59 | Серебро азотнокислое х.ч. ГОСТ 1277-75, кг | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
60 | Толуол ос.ч. ГОСТ 5789-78, кг | Паспорт | кг | 2.58 | 2026-09-30
61 | Хлороформ х.ч. ГОСТ 20015-88, кг | Паспорт | кг | 1.5 | 2026-09-30
62 | Хромовый темно-синий ч.д.а. ТУ 6-09-3870-84, КГ | Паспорт | кг | 0.01 | 2026-09-30
63 | Цинк сернокислый х.ч. ГОСТ 4174-77, | Паспорт | кг | 0.1 | 2026-09-30
64 | Реактив Фишера Аква М-Кулон AG 836 500мл | Паспорт | шт | 3 | 2026-09-30
65 | Реактив Фишера Аква М-Кулон CG 840 10х5мл | 1 упаковка-10 шт. Паспорт | шт | 10 | 2026-09-30

## Лот №4
Лот №4. Поверочные газовые смеси, стандартные образцы газовых смесей
№ п/п | Наименование МТР | Характеристики, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | ГСО 10362-2013 Поверочная газовая смесь (ПГС) Имитатор природного газа (ИПГ-16). Молярная доля компонентов, %: О2 (0,005-0,01) % N2(0,9-1,0)% CO2(0,09-0,10)% C2H6(3,5-4,0)% C3H8(1,3-1,4)% i-C4H10(0,13-0,17)% n-C4H10(0,14-0,18)% i-C5H12(0,010-0,015)% n-C5H12(0,008-0,010)% nео-C5H12(0,0010)% n-C6H14(0,0010)% He(0,010-0,015)% H2(0,0040-0,0050)% CH4(93-94)% в баллоне объемом 5 дм3 | Смесь в комплекте с баллоном Паспорт или сертификат Аттестованные значения предоставить в следующих единицах измерения: молярная доля, % и массовая доля, % | шт. | 1 | 2026-09-30
2 | Смесь сжиженных углеводородов [ ГСО 12333-2023, 1 разряд ] : этан [C2H6] (7.5 %) + н-бутан [C4H10] (20.7 %) + н-пентан [C5H12] (1 %) + н-гексан [C6H14] (0.1 %) + 2-метилпропан (изобутан) [i-C4H10] (16.7 %) + 2-метилбутан (изопентан) [i-C5H12] (2 %) + метан [CH4] (0.7 %) + этантиол [C2H5SH] (0.0005 %) + 1-пропантиол [C3H7SH] (0.0005 %) + сероводород [H2S] (0.0005 %) + 2-пропантиол (изопропантиол) [i-C3H7SH] (0.0005 %) +2-бутантиол (втор-бутантиол) [sec-C4H9SH] (0.0005 %) + дитиагексан-3,4 (диэтилдисульфид) [C4H10S2] (0.0002 %) + пропан [C3H8] (ост.) (мол. доля), 1 дм3 Пробоотборник: БП-ПД 01 [нержавеющая сталь, 1 дм3] | Смесь в комплекте с баллоном Паспорт или сертификат Аттестованные значения предоставить в следующих единицах измерения: молярная доля, % и массовая доля, % | шт. | 1 | 2026-09-30
3 | Смесь сжиженных углеводородов [ ГСО 12333-2023, 1 разряд ] : этан [C2H6] (7.5 %) + н-бутан [C4H10] (20.7 %) + н-пентан [C5H12] (1 %) + н-гексан [C6H14] (0.1 %) + 2-метилпропан (изобутан) [i-C4H10] (16.7 %) + 2-метилбутан (изопентан) [i-C5H12] (2 %) + метан [CH4] (0.7 %) + этантиол [C2H5SH] (0.0080 %) + 1-пропантиол [C3H7SH] (0.0080 %) + сероводород [H2S] (0.0080 %) + 2-пропантиол (изопропантиол) [i-C3H7SH] (0.0080 %) +2-бутантиол (втор-бутантиол) [sec-C4H9SH] (0.0080 %) + дитиагексан-3,4 (диэтилдисульфид) [C4H10S2] (0.0010 %) + пропан [C3H8] (ост.) (мол. доля), 1 дм3 Пробоотборник: БП-ПД 01 [нержавеющая сталь, 1 дм3] | Смесь в комплекте с баллоном Паспорт или сертификат Аттестованные значения предоставить в следующих единицах измерения: молярная доля, % и массовая доля, % | шт. | 1 | 2026-09-30
4 | Образец ГСО ПГС 10532-2014 метан CH4 (7,5ppm)+воздух air (ост.) (об. доля) 4Л, ШТ, баллон 4 л | Смесь в комплекте с баллоном Паспорт или сертификат Аттестованные значения предоставить в следующих единицах измерения: молярная доля, % и массовая доля, % | шт. | 1 | 2026-09-30
5 | Образец ГСО ПГС 10532-2014 метан CH4 (120ppm)+воздух air (ост.) (об.доля) 4Л, ШТ, баллон 4л | Смесь в комплекте с баллоном Паспорт или сертификат Аттестованные значения предоставить в следующих единицах измерения: молярная доля, % и массовая доля, % | шт. | 1 | 2026-09-30
6 | Образец ГСО ПГС 10532-2014 метан CH4 (800ppm)+воздух air (ост.) (об. доля) 4Л, ШТ, баллон 4 л | Смесь в комплекте с баллоном Паспорт или сертификат Аттестованные значения предоставить в следующих единицах измерения: молярная доля, % и массовая доля, % | шт. | 1 | 2026-09-30
7 | Образец ГСО ПГС 10532-2014 метан CH4 (2000ppm)+воздух air (ост.) (об. доля) 4Л, ШТ, баллон 4 л | Смесь в комплекте с баллоном Паспорт или сертификат Аттестованные значения предоставить в следующих единицах измерения: молярная доля, % и массовая доля, % | шт. | 1 | 2026-09-30
8 | ПГС [ ГСО 12337-2023, 2 разряд ] : этантиол [C2H5SH] (4 mg/m3) + 2-пропантиол (изопропантиол) [i-C3H7SH] (4 mg/m3) + сероводород [H2S] (4 mg/m3) + азот [N2] (ост.), 4 дм3 Баллон: LWM-4-150 [алюминий, 4 дм3]; Вентиль: ВС-16 [нержавеющая сталь, DIN 6] | Смесь в комплекте с баллоном Паспорт или сертификат Атесстованные значения предоставить в следующих единицах измерения: мг/м3 и массовая доля, % | шт. | 1 | 2026-09-30
9 | ПГС [ ГСО 12337-2023, 2 разряд ] : этантиол [C2H5SH] (16 mg/m3) + 2-пропантиол (изопропантиол) [i-C3H7SH] (16 mg/m3) + сероводород [H2S] (16 mg/m3) + азот [N2] (ост.), 4 дм3 Баллон: LWM-4-150 [алюминий, 4 дм3]; Вентиль: ВС-16 [нержавеющая сталь, DIN 6] | Смесь в комплекте с баллоном Паспорт или сертификат Атесстованные значения предоставить в следующих единицах измерения: мг/м3 и массовая доля, % | шт. | 1 | 2026-09-30
10 | ПГС [ ГСО 12337-2023, 2 разряд ] : этантиол [C2H5SH] (40 mg/m3) + 2-пропантиол (изопропантиол) [i-C3H7SH] (40 mg/m3) + сероводород [H2S] (40 mg/m3) + азот [N2] (ост.), 4 дм3 Баллон: LWM-4-150 [алюминий, 4 дм3]; Вентиль: ВС-16 [нержавеющая сталь, DIN 6] | Смесь в комплекте с баллоном Паспорт или сертификат Атесстованные значения предоставить в следующих единицах измерения: мг/м3 и массовая доля, % | шт. | 1 | 2026-09-30

## Лот №5
Лот №5. Стандартные образцы
№ п/п | Наименование МТР | Характеристики, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Образец ГСО 7791-2000 PO4 состав раствора 0,5г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
2 | Образец ГСО 8943-2008 ГК-ДНП 35..70 КПА 400 МЛ | Паспорт | шт. | 9 | 2026-09-30
3 | Образец ГСО 8525-2004 ДНП-30-ЭК 32-38кПа 1000мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-09-30
4 | Образец ГСО 8528-2004 ДНП-60-ЭК 60..65кПа 1000мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-09-30
5 | Образец ГСО 8618-2004 ПЛ-810-ЭК 808..812кг/м3 500 мл | Паспорт | шт. | 3 | 2026-09-30
6 | Образец ГСО 8622-2004 ПЛ-900-ЭК 898..902кг/м3 500 мл | Паспорт | шт. | 3 | 2026-09-30
7 | Образец ГСО 8579-2004 РЭП-1 683,0..697,2кг/м3 250мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-09-30
8 | Образец ГСО 8581-2004 РЭП-3 772,2..787,2кг/м3 250см3 | Паспорт | шт. | 1 | 2026-09-30
9 | Образец ГСО 8582-2004 РЭП-4 857,3..874,7кг/м3 250мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-09-30
10 | Образец ГСО 8583-2004 РЭП-5 998,0..999,0кг/м3 250мм | Паспорт | шт. | 1 | 2026-09-30
11 | Образец ГСО 8585-2004 РЭП-7 1316,7..1343,0кг/м3 250мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-09-30
12 | Образец ГСО 8941-2008 ГК-П 0,600..0,8934г/см3 при 15 и 20град.С 1,05л | Паспорт | шт. | 2 | 2026-09-30
13 | Образец ГСО 8945-2008 ГК-МП 0,003..0,010% 0,250дм3 | Паспорт | шт. | 9 | 2026-09-30
14 | Образец ГСО 8949-2008 хлористые соли в газовом конденсате ГК-ХС 2..10мг/дм3 300мл | Паспорт | шт. | 18 | 2026-09-30
15 | Образец ГСО 7682-99 ионы кальция состав раствора 0,95..1,05 мг/см3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
16 | Образец ГСО 8089-94 ион кобальт (II) 8К-1 1,0г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
17 | Образец ГСО 7340-96 Se (IV) 24К 1мг/см3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
18 | Образец ГСО 7188-95 фторид-ион состав раствора 1мг/см3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
19 | Образец ГСО 7877-2000 Pb НК-ЭК 1г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
20 | Образец ГСО 8001-93/8003-93 Ni 6К-1 1г/дм3 5 мл | 1 упаковка по 5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
21 | Образец ГСО 8092-94 K 18К-1 1г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
22 | Образец ГСО 8212-2002 Si2+ состав раствора 1мг/см3 20мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
23 | Образец ГСО 8943-2008 ГК-ДНП 35..70 КПА 400 МЛ | Паспорт | шт. | 9 | 2026-09-30
24 | Образец ГСО 8526-2004 ДНП-40-ЭК 42..49кПа 1000мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-09-30
25 | Образец ГСО 8617-2004 ПЛ-780-ЭК 777,0..789,0кг/м3 500мл | Паспорт | шт. | 3 | 2026-09-30
26 | Образец ГСО 8619-2004 ПЛ-850-ЭК 842,0..850,0кг/м3 500 мл | Паспорт | шт. | 3 | 2026-09-30
27 | Образец ГСО 8941-2008 ГК-П 0,600..0,8934г/см3 при 15 и 20град.С 1,05л | Паспорт | шт. | 2 | 2026-09-30
28 | Образец ГСО 8944-2008 ГК-ФС 51,5..263,0град.С 400мл | Паспорт | шт. | 7 | 2026-09-30
29 | Образец ГСО 8947-2008 H2O ГК-МВ 0,03..0,10% 300мл | Паспорт | шт. | 2 | 2026-09-30
30 | Образец ГСО 8945-2008 ГК-МП 0,01..0,10% 250 МЛ | Паспорт | шт. | 9 | 2026-09-30
31 | Образец ГСО 9498-2009 РЭВ-2-ЭК 1,5..2,5мм2/с; 1,2..2,0МПа 100 мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-09-30
32 | Образец ГСО 9499-2009 РЭВ-5-ЭК кин.: 3,5-6,5мм2/с; дин.: 2,8-5,2 мПа при 20С 100 мл | Паспорт | шт. | 1 | 2026-09-30
33 | Образец ГСО 9501-2009 РЭВ-20-ЭК 15,0..25,0мм2/с, 13,5..22,5мПас 20град.С; 7,0..12,0мм2/с 40град.С; 5,0..9,0мм2/с 50град.С; 1,5..2,5мм2/с 100гр.С 100 м | Паспорт | шт. | 1 | 2026-09-30
34 | Образец ГСО 10912-2017 минеральный состав воды МСВ В 0..45 мг/дм3 250 мг | Паспорт | шт. | 2 | 2026-09-30
35 | Образец ГСО 7748-99 PO4 состав раствора 1,0г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
36 | Образец ГСО 7753-2000 NO2− состав раствора 1,0г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
37 | Образец ГСО 7875-2000 Mn (II) НК-ЭК 1г/дм3 5 мл | 1 упаковка по 5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
38 | Образец ГСО 9283-2008 общая минерализация 47500..52500мг/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
39 | Образец ГСО 7015-93 NH4+ 15К-1 0,95..1,05 г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
40 | Образец ГСО 7190-95 Mg2+ 20К-1 1,0г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
41 | Образец ГСО 6687-93 Cl- 6687-93 1г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
42 | Образец ГСО 7348-96 додецилсульфат натрия состав раствора 10мг/см3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
43 | Образец ГСО 7437-98 SO42- ГСО 7437-98 10г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
44 | Образец ГСО 7680-99 жесткость воды 100град.Ж 40мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
45 | Образец ГСО 7683-99 SO42- состав раствора 1г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
46 | Образец ГСО 7820-2000 нитрат-ион состав раствора 1,0г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
47 | Образец ГСО 7853-2000 цветность 500град. 20мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
48 | Образец ГСО 7950-2001 нефтепродукты в гексане Люм-НПГ 1мг/см3 5,5мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
49 | Образец ГСО 8048-94 ХПК и БПК не менее 201мг/дм3 и 117мг/дм3 0,2г | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
50 | Образец ГСО 8062-94/8064-94 Na+ 17К 0,095..0,105 г/дм3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
51 | Образец ГСО 8403-2003 HCO3- состав раствора 1мг/см3 5 мл | 1 упаковка-5 шт. Паспорт | шт. | 5 | 2026-09-30
52 | Образец СО НПВ-0,02 ЦСОВВ А.4.3.НПВМ-034-0,02-ЦСО 0,02мг | 1 упаковка-2 шт. Паспорт | шт. | 2 | 2026-09-30
53 | Образец СО НПВМ-0,05 ЦСОВВ А.4.3.НПВМ-034-0,05-ЦСО 0,05мг | 1 упаковка-2 шт. Паспорт | шт. | 2 | 2026-09-30
54 | Стандарт-титр кислота соляная 0,1Н ТУ 6-09-2540-72 упаковка 10 штук | 1 упаковка-10 шт. Паспорт | шт. | 10 | 2026-09-30
55 | Стандарт-титр Серебро азотнокислое 0,1Н ТУ 2642-002-62931140-2014 | 3 шт. Паспорт | шт. | 3 | 2026-09-30
56 | Стандарт-титр Калий марганцевокислый 0,1Н ТУ 20.59-046-79640352-2018, упаковка 10шт | 1 упаковка-10 шт. Паспорт | шт. | 10 | 2026-09-30
57 | Стандарт-титр Кислота серная 0,1Н ТУ 20.59-046-79640352-2018, упаковка 10 ампул | 1 упаковка-10 шт. Паспорт | шт. | 10 | 2026-09-30
58 | Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1Н ТУ 2642-001-33813273–97 | 1 упаковка-10 шт. Паспорт | шт. | 10 | 2026-09-30
59 | Стандарт-титр натрий хлористый 0,1Н ТУ 2642-001-56278322-2008 | 1 упаковка-10 шт. Паспорт | шт. | 10 | 2026-09-30